## Anmeldung NRWA
SWKI BT101: Formular | [5 empty] | Version 2.0 (13.08.2021), Download unter www.die-planer.ch/BT101
Anmeldung NRWA
Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage | [19 empty] | Anlage-Nr.
|  | Freigabe RWB-Konzept |  |  |  |  | Freigabe Ausführung RWB-Anlage | [10 empty] | Abnahme RWB-Anlage
1. | Objekt |  |  | Objekt-Bezeichnung
|  |  |  | Strasse | [10 empty] | Nr. | [5 empty] | Baubewilligungs-Nr.
|  |  |  | Ort | [10 empty] | PLZ | [5 empty] | Dossier-Nr.
2. | Bereich/Raum |  |  | Bezeichnung
Nutzung
Lage
|  |  |  | Brandmeldeanlage |  |  | ohne Brandmeldeanlage | [6 empty] | mit Brandmeldeanlage | [6 empty] | Teilüberwachung |  |  |  |  | Vollüberwachung
|  |  |  | Löschanlage |  |  | ohne Löschanlage | [6 empty] | mit Löschanlage | [6 empty] | Teilschutz |  |  |  |  | Vollschutz
|  |  |  | Brandabschnittsfläche |  |  |  |  | m2 |  |  |  | Raumhöhe |  |  |  |  | m |  |  | Personenanzahl | [5 empty] | Personen
|  |  |  | Querschnittsfläche |  |  |  |  | m2 (pro Geschoss) |  |  |  | Geschosshöhe |  |  |  |  | m |  |  | Geschossanzahl | [5 empty] | Geschosse
3. | Projektbasis |  |  | Leistungsnachweis | [5 empty] | ohne Leistungsnachweis | [6 empty] | mit Leistungsnachweis
|  |  |  | Dimensionierung | [5 empty] | VKF-BSR 21-15, Anhang zu Ziff. 3.2 | [6 empty] | VKF-BSR 21-15, Ziff. 3.3.1 (vertikale FRW)
andere
|  |  |  | Zugelassene Bauteile | [5 empty] | Rauchschürzen | [6 empty] | Zertifiziert nach SN EN 12101-1
[10 empty] | NRWG (Abströmung/en) | [6 empty] | Zertifiziert nach SN EN 12101-2
[10 empty] | Entrauchungsleitungen | [6 empty] | Zertifiziert nach SN EN 12101-7
[10 empty] | Steuerungstafeln | [6 empty] | Zertifiziert nach | [5 empty] | ISO 21927-9
[10 empty] | Energieversorgung | [6 empty] | Zertifiziert nach SN EN 12101-10
|  |  |  | Sicherheitsstromversorgung | [5 empty] | Stromerzeugungsaggregat | [6 empty] | zus. Einspeisung | [6 empty] | Akkus/Batterien
4. | Anlagedaten |  |  | Gesamt-Fläche NRWG (Abströmung/en) | [9 empty] | m2 | Gesamt-Anzahl NRWG | [12 empty] | Stk.
|  |  |  | Fläche NRWG pro Rauchabschnitt | [9 empty] | m2 |  | aerodynamisch wirksam | [7 empty] | geometrisch frei
|  |  |  | Schneelast am Standort | [9 empty] | N/m2 | Windlast am Standort | [12 empty] | N/m2
|  |  |  | Aussentemperatur Auslegung Winter | [9 empty] | °C | Aussentemperatur Auslegung Sommer | [12 empty] | °C
|  |  |  | Mittlere Temperatur der Rauchschicht | [9 empty] | °C | Maximal-Temperatur | [12 empty] | °C
|  |  |  | Min. Einsatzdauer Anlage | [7 empty] | 30 min |  | 60 min |  | 90 min |  |  |  |  | 120 min |  |  | spez. |  |  |  | min
|  |  |  | NRWG (Abströmung/en) | [7 empty] | Dach |  | Fassade |  | Verdoppelung der Abströmfläche (Seitenwindeinfluss)
|  |  |  | Entrauchungsleitungen (Art) | [16 empty] | in Mehrfachabschnitten
|  |  |  | Gesamt-Fläche Nachströmung | [9 empty] | m2 |  | aerodynamisch wirksam | [7 empty] | geometrisch frei
|  |  |  | Rauchabschnitte | [7 empty] | statische Rauchschürze/n |  |  | Höhe | [6 empty] | m ü. Fertigfussboden
[12 empty] | selbsttätige Rauchschürze/n |  |  | Höhe | [6 empty] | m ü. Fertigfussboden
[12 empty] | festes Material |  |  | Anzahl Rauchabschnitte | [12 empty] | Stk.
[12 empty] | flexibles Material |  |  | Grösste Rauchabschnittsfläche | [12 empty] | m2
|  |  |  | Ansteuerung/Auslösung Anlage | [7 empty] | Hand-Fernauslösung |  |  |  | Selbsttätige Auslösung (siehe RWB-Konzept)
5. | Notwendige Beilagen zur Abnahme |  |  |  | Leistungserklärungen Hersteller für zugelassene Bauteile (ETB/Konformitätsbescheinigung)
Installationsattest (Errichter RWB)
[5 empty] | Protokoll integrierter Test (RWB-Anlage) | [7 empty] | Protokoll integraler Test (systemübergreifend) | [11 empty] | Protokoll Rauchtest
Abnahmeprotokoll (SIA 118, Art. 158)
Übereinstimmungsbestätigung (Fachplaner RWB)
Revisionsunterlagen (inkl. Betriebs- und Instandhaltungsanleitung)
6. | Bemerkungen/ Besondere Vereinbarungen
7. | Verteiler |  |  |  | Versand durch Fachplaner RWB an: | [9 empty] | Beilagen:
[5 empty] | Versand durch Errichter RWB an: | [10 empty] | Brandschutzkonzept vom
Brandschutzpläne vom
RWB-Konzept vom
Leistungsnachweis RWB vom
Prinzipschema/ta RWB vom
[5 empty] | Zuständige Behörde: | [10 empty] | Anlagenbeschrieb RWB vom
Abnahmeunterlagen gem. Pos. 5
Zuständige Fachstelle/Inspektionsstelle:
8. | Fachplaner RWB (Fachingenieur) |  |  | Firma
Name, Vorname
|  |  |  | Strasse | [10 empty] | Nr. | [5 empty] | Tel.
|  |  |  | Ort | [10 empty] | PLZ | [5 empty] | Fax
|  |  |  | Kontaktperson | [16 empty] | Tel. direkt
E-Mail
|  |  |  | Freigabe |  |  | des RWB-Konzeptes | [7 empty] | Ort
[7 empty] | zur Ausführung | [7 empty] | Datum
[7 empty] | zur Abnahme | [7 empty] | Visum
9. | Errichter RWB (Unternehmer) |  |  | Firma
Name, Vorname
|  |  |  | Strasse | [10 empty] | Nr. | [5 empty] | Tel.
|  |  |  | Ort | [10 empty] | PLZ | [5 empty] | Fax
|  |  |  | Kontaktperson | [16 empty] | Tel. direkt
E-Mail
|  |  |  | Freigabe |  |  | des RWB-Konzeptes | [7 empty] | Ort
[7 empty] | zur Ausführung | [7 empty] | Datum
[7 empty] | zur Abnahme | [7 empty] | Visum
10. | QS-Verantwortlicher Brandschutz |  |  | Firma | [10 empty] | Anerkennung als
|  |  |  | Name, Vorname | [10 empty] | VKF Zertifizierungs-Nr.
|  |  |  | Strasse | [10 empty] | Nr. | [5 empty] | Tel.
|  |  |  | Ort | [10 empty] | PLZ | [5 empty] | Fax
|  |  |  | Kontaktperson | [16 empty] | Tel. direkt
E-Mail
|  |  |  | Freigabe |  |  | des RWB-Konzeptes | [7 empty] | Ort
[7 empty] | zur Ausführung | [7 empty] | Datum
[7 empty] | zur Abnahme | [7 empty] | Visum
11. | Bauherrschaft/ -Vertreter |  |  | Firma
Name, Vorname
|  |  |  | Strasse | [10 empty] | Nr. | [5 empty] | Tel.
|  |  |  | Ort | [10 empty] | PLZ | [5 empty] | Fax
|  |  |  | Kontaktperson | [16 empty] | Tel. direkt
E-Mail
|  |  |  | Freigabe |  |  | des RWB-Konzeptes | [7 empty] | Ort
[7 empty] | zur Ausführung | [7 empty] | Datum
[7 empty] | zur Abnahme | [7 empty] | Visum
12. | Zuständige Behörden/ -Vertreter |  |  | Institution/Firma
Name, Vorname
|  |  |  | Strasse | [10 empty] | Nr. | [5 empty] | Tel.
|  |  |  | Ort | [10 empty] | PLZ | [5 empty] | Fax
|  |  |  | Kontaktperson | [16 empty] | Tel. direkt
E-Mail
|  |  |  | Freigabe |  |  | des RWB-Konzeptes | [7 empty] | Ort
[7 empty] | zur Ausführung | [7 empty] | Datum
[7 empty] | zur Abnahme | [7 empty] | Visum
Legende Abkürzungen:
| RWB |  | Rauch- und Wärmebehandlung |  |  |  |  | ÜDBA |  |  | Überdruckbelüftungsanlage | [7 empty] | FRW |  |  | Flucht- und Rettungsweg
| RWA |  | Rauch- und Wärmeabzugsanlage |  |  |  |  | RDA |  |  | Rauchschutz-Druckanlage | [7 empty] | QS |  |  | Qualitätssicherung
| LRWA |  | Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr |  |  |  |  | SLA |  |  | Spüllüftungsanlage
| NRWA |  | Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage |  |  |  |  | NRWG |  |  | Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
| MRWA |  | Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage |  |  |  |  | MRWG |  |  | Maschinelles Rauch- und Wärmeabzugsgerät

## Daten (hidden)
Daten für Gültigkeitsprüfung
Version 2.0 (13.08.2021), Download unter www.die-planer.ch/BT101
7. Verteiler
Behörden | 0 | …
KGV-Mitglieder | 1 | Brandschutzbehörde der Gemeinde
| 2 | AG: AGV Aargauische Gebäudeversicherung
| 3 | AI: Bauverwaltung Inneres Land AI
| 4 | AR: Assekuranz AR
| 5 | BE: Gebäudeversicherung Bern
| 6 | BL: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung
| 7 | BS: Gebäudeversicherung Basel-Stadt
| 8 | FR: Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ECAB
| 9 | GE: Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, Police du feu
| 10 | GL: glarnerSach
| 11 | GR: Gebäudeversicherung Graubünden
| 12 | JU: Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention
| 13 | LU: Gebäudeversicherung Luzern
| 14 | NE: Etablissement cantonal d'assurance et de prévention
| 15 | NW: NSV Nidwaldner Sachversicherung
| 16 | OW: Amt für Arbeit, Arbeitsinspektorat, baulicher Brandschutz
| 17 | SG: Amt für Feuerschutz des Kantons St. Gallen
| 18 | SH: Feuerpolizei des Kantons Schaffhausen
| 19 | SO: Solothurnische Gebäudeversicherung
| 20 | SZ: Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz
| 21 | TI: Ufficio delle domande di costruzione
| 22 | TG: Feuerschutzamt Thurgau
| 23 | UR: Amt für Bevölkerungsschutz und Militär
| 24 | VD: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
| 25 | VS: Office cantonal du feu
| 26 | ZG: Gebäudeversicherung Zug
| 27 | ZH: GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
| 28 | FL: Amt für Bau und Infrastruktur
| 29 | VKF: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
| 30 | andere
10. QS-Verantwortlicher Brandschutz
Anerkennung | 0 | …
| 1 | Brandschutzfachmann/-frau VKF
| 3 | Brandschutzexperte/-expertin VKF
| 4 | andere

## Änderungen (hidden)
Änderungsjournal
Version 2.0 (13.08.2021), Download unter www.die-planer.ch/BT101
Nr. | Beschreibung | Version | Datum | Sachbearbeiter:in
1 | Logos DIE PLANER, SWKI bzw. SES und Link auf Website www.die-planer.ch/BT101 angepasst | 2.0 | 2021-08-13 | D. Burkhardt
2 | Kopfzeilen mit DIE PLANER angepasst | 2.0 | 2021-08-13 | D. Burkhardt
3 | Verweise auf VKF-Publikationen nach VKF-Leitfaden angepasst (BSR, BSE) | 2.0 | 2021-08-13 | D. Burkhardt
4 | Defaultverweis bei Steuerungstafeln von prEN 12101-9 auf ISO 21927-9 angepasst | 2.0 | 2021-08-13 | D. Burkhardt
5 | Begriff "Übereinstimmungserklärung (Fachplaner)" ersetzt mit "Übereinstimmungsbestätigung (Fachplaner)" | 2.0 | 2021-08-13 | D. Burkhardt